УТВЕРЖДАЮ

 Директор МОУ СШ №6:

 \_\_\_\_\_\_\_\_ Меледина И.Ю.

 10 февраля 2021 г.

 АНКЕТА

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

N 07.06./2/1 от 11 02 2021 г.

 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6»

1.2. Адрес объекта 152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов – Ям, ул. Кирова д.13

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3-4этажей, 7426,4 кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м

1.4. Год постройки здания 1993, последнего капитального ремонта \_\_\_\_-\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018,

капитального \_\_\_\_\_\_\_\_\_

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -

согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6», МОУ СШ №6

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов – Ям, ул. Кирова д.13

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,аренда, собственность)оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,муниципальная)муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.8

 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой

фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)образование

2.2. Виды оказываемых услуг начальное общее, основное общее, среднее общее образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.проживанием, на дому, дистанционно)на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослыетрудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность 800 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)да

 3. Состояние доступности объекта для инвалидов

 и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

в населенном пункте объекта пассажирский транспорт отсутствует,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 1200 м

3.2.2. время движения (пешком) 15-20 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) [<\*>](#Par1892) с учетом

СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п |  Категория инвалидов  (вид нарушения)  |  Вариант организации  доступности объекта  |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН  |  |
|  |  в том числе инвалиды:  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках  | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата  | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения  | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха  | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития  | ДУ |

 --------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных

 структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта |  Рекомендации по адаптации объекта(вид работы) [<\*>](#Par1922) |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здани | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путиэвакуации)  | Капитальный ремонт (Частично невозможен пути эвакуации) |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещенияобъекта) |  приобретение информационных стендов знаков таблиц схем вывесок |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения  | Капитальный ремонт туалетной комнаты |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)  | Монтаж системы информации |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не является зоной ответственности |
| 8 | Все зоны и участки |  |

 --------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

 УТВЕРЖДАЮ

 Директор МОУ СШ №6:

 \_\_\_\_\_\_\_\_ Меледина И.Ю.

 10 февраля 2021 г.

 АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

 объекта социальной инфраструктуры

 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

N 07.06/2/1 от 11 02 2021 г.

\_г.п. Гаврилов-Ям\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "10" февраля 2021 г.

Наименование территориального

 образования субъекта

 Российской Федерации

 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6»

1.2. Адрес объекта 152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов – Ям, ул. Кирова д.13

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 3-4 этажей, 7426,4 кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 25703 кв. м

1.4. Год постройки здания 1993, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018,

капитального \_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -

согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6», МОУ СШ №6

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов – Ям, ул. Кирова д.13

 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

в населенном пункте объекта пассажирский транспорт отсутствует,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 1200 м

3.2.2. время движения (пешком) 15-20 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Категория инвалидов (вид нарушения) |  Вариант организации  доступности объекта (формы обслуживания) [<\*>](#Par2014) |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН  | ДУ |
|  | в том числе инвалиды:  | ДУ |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках  | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата  | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения  | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха  | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития  | ДУ |

 --------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов [<\*\*>](#Par2045) |
|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание  | ДП-В(К, О, С, Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | 1 эт. ДЧ-И(К, О, С, Г, У)2-4 эт. ДЧ-И (О, С, Г) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В(К О С,Г,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В(К, О, С, Г, У)ВНД(К), ДУ(С) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)  | ДЧ-И(У,О,У), ДУ(С,Г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В |

 --------------------------------

<\*\*>Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект не доступен для посещения инвалидов-колясочников. Объект доступен частично для инвалидов с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата и зрения. Требуется помощь сотрудников организации по перемещению по объекту.

 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п |  Основные структурно-функциональные зоны  объекта  | Рекомендации по адаптацииобъекта (вид работы) [<\*>](#Par2084) |
| 1  | Территория, прилегающая к зданию (участок)  | Капитальный ремонт |
| 2  | Вход (входы) в здание  | Капитальный ремонт |
| 3  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт (частично невозможен, пути эвакуации) |
| 4  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  приобретение информационных стендов знаков таблиц схем вывесок |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения  | Капитальный ремонт туалетной комнаты |
| 6  | Система информации на объекте (на всех зонах)  | Монтаж системы информации |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  | Не является зоной ответственности |
| 8  | Все зоны и участки  |  |

 --------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 12.2030

в рамках исполнения необходимо учесть выполнение данных работ при разработке проектной документации паспорта

 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации доступность объекта

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

 доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования

и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)в сфере проектирования и строительства

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),прилагается нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование сайта, портала)

 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы директор, Меледина И.Ю. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

председатель профкома,

Члены рабочей группы Герасимова Т.И.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

заместитель директора

по АХР Емельянова Г.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N07.06/2/1 от "11"февраля 2021 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №6», 152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов – Ям, ул. Кирова д.13

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование функционально-планировоч-ного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания |  Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет  | N на плане |  N фото | Содержание  | Значимо для инва-лида (категория)  | Содержание  | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию  | есть | 1 |  | Калитка открывается в одну сторону, размеры не соответствуют нормам для инвалидных колясок | К | Установка калитки нужных размеров, легко открывающейся двери, калитки при входе и выходе | Демонтаж калитки, проема расширения калитки, установка легко открывающейся двери при входе и выходе, то есть в обе стороны |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории  | Есть | 2 |  | Нарушение асфальтового покрытия, трещины, выбоины | К,О,С | Замена асфальтового покрытия | Снятие старого асфальтового покрытия, асфальтирование тротуара |
| 1.3 | Лестница (наружная)  | Есть | 3 |  | Трещина, неровности на лестничном марше | К,О | Ремонт лестничного марша | Ремонт лестничного марша |
| 1.4 | Пандус (наружный)  | Нет | 4 |  | Разноуровневое соединение дороги и тротуара, лестничный марш | К | Соединение с помощью пандуса дороги и тротуара к школе | Установка пандуса и оградительных перил |
| 1.5 | Автостоянка и парковка  | Нет |  |  | Технически невозможно | К |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны  |  Состояние  доступности [<\*>](#Par2217) (к [пункту 3.4](#Par2016)Акта обследованияОСИ)  | Приложение |  Рекомендации по  адаптации (вид  работы) [<\*\*>](#Par2218) к [пункту 4.1](#Par2056) Акта  обследования ОСИ  |
| N на плане |  N фото |
| Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-ИК,О,С | 1,2,3,4 |  | Ремонт капитальный |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: капитальный ремонт

План территории, прилегающей к зданию

Школа

1

2

лестница

калитка

тротуар

пандус

3

4

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 07.06/2/1 от "11 февраля 2021 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №6», 152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов – Ям, ул. Кирова д.13

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет  | N на плане |  N фото | Содержание  | Значимо для инвалида (категория)  | Содержание  | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Есть  | 1 |  | Отсутствует рельефная полоса перед лестницей, отсутствует контрастная полоса на лестничном марше | С | Установка рельефной полосы перед лестницей, нанесение контрастной полосы на лестничном марше | Установить рельефную полосу перед лестницей, нанести контрастную полосу на лестничном марше  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Нет  | 2 |  | Отсутствие пандуса для школьников | К | Установка наружного пандуса | Установить наружный пандус |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть | 3 |  | Отсутствие нескользящего покрытия на площадке крыльцаОтсутствие навеса над площадкой и лестницей крыльца | К,С,О,ГК,С,О,Г | Установка нескользящего покрытия на площадке крыльцаУстановка навеса над крыльцом и лестницей, установка водостока | Установить нескользящее покрытие на площадке крыльцаУстановить навес над крыльцом и лестницей, установить водосток |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть | 4 |  | Дверной проем не соответствует радиусу для входа инвалидов-колясочников, отсутствуют автоматические двери | К | Расширение дверного проема, установка автоматических дверей | Расширить дверной проем, установить автоматические двери |
| 2.5 | Тамбур | Есть | 5 |  | Дверной проем не соответствует радиусу для входа инвалидов-колясочников, отсутствуют автоматические двери | К | Расширение дверного проема, установка автоматических дверей | Расширить дверной проем, установить автоматические двери |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны  |  Состояние  доступности [<\*>](#Par2274) (к [пункту 3.4](#Par2016)Акта обследованияОСИ)  | Приложение |  Рекомендации по  адаптации (вид  работы) [<\*\*>](#Par2275) к [пункту 4.1](#Par2056) Акта  обследования ОСИ  |
| N на плане |  N фото |
| Входа(входов)в здание | ДП-И (С,О)ДЧ-И |  |  | Капитальный ремонт |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: капитальный ремонт

План входа в здание



тамбур

**5**

дверь входная

**4**

**3**

входная площадка

пандус

лестница

**1**

**2**

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N07.06/2/1 от "11"февраля 2021 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №6», 152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов – Ям, ул. Кирова д.13

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента | Выявленные нарушения  и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет  | N на плане |  N фото | Содер-жание | Значимо для инвалида (категория)  | Содержание  | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)  | Есть | 1 |  | Рваный линолеум, неровности на полу | К,С,О | Сглаживание неровностей, замена линолеума | Выравнивание пола, замена линолеума |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Есть | - |  | Технически невозможно | К | Технически невозможно |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Нет  | - |  | Технически невозможно | К | Технически невозможно |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет | - |  | Технически невозможно | К | Технически невозможно |  |
| 3.5 | Дверь | Есть | 2 |  | Дверной проем не соответствует размеру для инвалидов-колясочников, отсутствуют автоматические двери | К,С,О | Установка дверного проема, автоматических дверей | Установить дверной проем, автомати-ческую дверь |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоныбезопасности) | Есть |  |  | Технически невозможно | К | Технически невозможно |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны  |  Состояние  доступности [<\*>](#Par2335) (к [пункту 3.4](#Par2016)Акта обследованияОСИ)  | Приложение |  Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](#Par2336) к [пункту 4.1](#Par2056) Акта  обследования ОСИ  |
| N на плане |  N фото |
| Пути (путей) движения внутри здания | ДЧ-И | 1,2  |  |  |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: капитальный ремонт дверей

Пути (путей) движения внутри здания

2

дверь

2

дверь

2

дверь

1

Коридор

Вход в школу

Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N07.06/2/1 от "11"февраля 2021 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет  | N на плане |  N фото | Содер-жание | Значимо для инвалида (категория)  | Содер-жание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть |  |  |  |  | Установка информационных знаков стендов таблиц схем вывесок. | Установить информационные знаки стенды таблицы схемы вывески |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания  | Есть |  |  |  |  | Установка информационных знаков стендов таблиц схем вывесок | Установить информационные знаки стенды таблицы схемы вывески |
| З4.3 | Прилавочная форма обслуживания  | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Есть |  |  |  |  | Установка информационных знаков стендов таблиц схем вывесок | Установить информационные знаки стенды таблицы схемы вывески |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности [<\*>](#Par2399)(к [пункту 3.4](#Par2016)Акта обследованияОСИ)  | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) [<\*\*>](#Par2400)к [пункту 4.1](#Par2056) Акта  обследования ОСИ |
| N на плане |  N фото |
| Зона целевого назначения | ДЧ-И (К, О С Г У) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Установить информационные стенды знаки таблицы схемы вывески

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N07.06/2/1 от "11 февраля 2021 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №6», 152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов – Ям, ул. Кирова д.13

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет  | N на плане |  N фото | Содержание  | Значимо для инвалида (категория)  | Содержание  | Видыработ |
| 5.1 | Туалетная комната | Есть | 1,2,3,4 |  | 1.дверной проем не соответствует размеру для инвалидов-колясочников 2.отсутствие поручней, умывальника и унитаза | КК | 1. установка трех дверей в туалетных комнатах2. установка поручней, умывальника и унитаза  | 1. установить три двери в туалетных комнатах2. установить поручни, умывальник и унитаз |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | Есть |  |  |  |  | Технически невозможно | Технически невозможно |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | Есть |  |  | Наличие порогов в дверных проемах |  | Сглаживание порогов в гардеробных старших школьников и гардеробе младших школьников | Сгладить пороги в гардеробах |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности [<\*>](#Par2544)(к [пункту 3.4](#Par2016)Акта обследованияОСИ)  | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) [<\*\*>](#Par2545) к [пункту 4.1](#Par2056) Акта  обследования ОСИ  |
| N на плане |  Nфото |
| Санитарно-гигиенические помещения | К | 1 2 3 4 |  | Капитальный ремонт |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: проведение капитального ремонта туалетной комнаты на первом этаже сглаживание порогов

Санитарно-гигиенические помещения

4 поручень

4 поручни

2 дверь в туалет

1 дверь входная

3 дверь к унитазу

унитаз

4 поручень

умывальник

Гардеробные

Гардероб старших школьников Гардероб младших школьников

1 сглаживание порогов

1 сглаживание порогов

1 сглаживание порогов

1 сглаживание порогов

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N07,06/2/1 от "11 "февраля 2021 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №6», 152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов – Ям, ул. Кирова д.13

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания  | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет  | N на плане |  N фото | Содержание  | Значимо для инвалида (категория)  | Содер-жание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства  | Нет | 6 |  | Отсутствие адаптированных визуальных средств информации на объекте  | К С Г О У | установка информационных стендов знаков вывесок указателей нанесение контрастной маркировки по школьному зданию на первом этаже | Установить информационные стенды знаки вывески указатели нанести контрастную маркировку по школьному зданию на первом этаже |
| 6.2 | Акустические средства  | Нет | 7 |  | Отсутствиеадаптированных акустических средств информации на объекте | С | Приобретение диктофонов магнитофонов  | Приобрести диктофонов магнитофонов  |
| 6.3 | Тактильные средства  | Нет | 8 |  | Отсутствие адаптированных тактильных средств информации на объекте | С  | Установка информационной системы «Исток» приобретение рельефно- –точечнго шрифта Брайля письменных приборов | Установить информационную систему «Исток» приобрести рельефно-точечный шрифт Брайля письменные приборы |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны  |  Состояние  доступности [<\*>](#Par2596) (к [пункту 3.4](#Par2016)Акта обследованияОСИ)  | Приложение |  Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](#Par2597) к [пункту 4.1](#Par2056) Акта  обследования ОСИ  |
| N на плане |  N фото |
|  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:Установка информационных стендов знаков таблиц схем вывесок информационной системы «Исток» приобретение магнитофонов диктофонов рельефно точечного шрифта Брайля письменных приборов



3.Пути движения внутри здания

тротуар

2. Вход в здание

1.территория

Школа

калитка

6

Кнопка вызова

6.Визуальные средства

8. Тактильные средства